Kyberslunečnice za polárním kruhem
Jiří Liška
Botanický ústav AV ČR, prac. Třeboň
Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice
lisak72@seznam.cz

---
Fotobioreaktor
- v podstatě placaté “akvárko”, naplněné suspenzí řas nebo sinic, přivádí se vzduch s CO2 a měří se různé parametry (kabely od sond a hadice se vzduchem)
- řešitelský tým Přírodovědecká fakulta JU, Centrum polární ekologie, Botanický ústav AV, Fakulta strojní ČVUT

---
Zadání problému
- konstrukce již vyvinuta ve spolupráci s ČVUT
- navržen motor a kroutící moment
- potřeba otáčení aby byl kolmo na Slunce - pořád (na Svalbardu běhá slunce dokola)
- navrhnout snímání polohy, řízení motoru, otáčení, sledování polohy slunce
- funkce nejlépe v jakýchkoli podmínkách (ale teploty kolem 0), vítr (50kn)
- výpadky elektřiny - musí se sám opět nastavit bez obsluhy
- hmotnost kyvety (20kg vody + váha kyvety)

---
Řešené situace
- jak snímat polohu (motor bez možnosti zpětné vazby)
- jak zjistit kde je slunce
- zabezpečit aby se i v případě selhání zastavil (nebezpečí ukroucení přívodů k sondám)
- možnost rekalibrace (vítr, posunutí obsluhou)
- dodatečně přidána možnost odklonu od slunce (příliš slunečního světla)

---
Snímání a nastavování polohy
- možnosti
      - senzory světla a nastavování podle největšího osvitu
      - převod rotační polohy na natočení čidla a snímání senzorem gravitačního zrychlení
      - doplnění snímačem natočení
      - IR ledka a IR snímač spolu s koutovým odražečem na kyvetě
      - hallovy sondy - magnet na kyvetě

---
Odkud svítí slunce?
- senzory osvitu - ale nespolehlivé - odrazy, zatažená obloha s nevýraznými rozdíly
- “tabulka” dat
- Soltrack - výpočet polohy slunce na obloze
      - github.com/MarcvdSluys/SolTrack.git
      - vstupní data jen souřadnice polohy a čas
      - GNU, snadné použití, v C, vstupní data přímo ze struktury Time
      - https://cplusplus.com/reference/ctime/tm/

---
Návrh
- bude muset být řešeno zvlášť otáčení a poloha a zvlášť komunikace, synchronizace času a výpočet polohy (setrvačnost, ztráta kroků když procesor nemá čas) - 2 zařízení
      - zároveň zjednodušené ladění - rozdělení na 2 části
- 24V napájení
- 5V napájení pro procesory
- zálohování?
- odolnost - vlhkost, vítr
- otáčení stačí 180 stupňů (průhledný z obou stran)

---
- Atmega328 - Arduino nano - řízení pohybu kyvety
- ESP32 (Esp32 Wrover) - Mongoose OS (mongoose-os.com) - synchronizace času (ntp), výpočet polohy slunce, další možnosti - hlášení stavu, RPC rozhraní pro úpravu parametrů za provozu, WIFI
- Arduino zjistí počet kroků na otáčku a čeká na úhel
- komunikace mezi procesory UART

---
Testování
- zapojení na breadboardu
- hall detekce mag. pole
- ztráta kroků během přejezdu?
- zjištění polohy po restartu
- kvůli zákmitům a setrvačnosti se bere jako směrodatná hodnota kdy hallovka ztratí signál
- 01video